| Vorwort |  | ed | Überarbeiten | Sollte in Zusammenarbeit mit dem DIN vorereitet werden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhaltsverzeichnis |  | ed | zu ausführlich | stark straffen, nur zwei Gliederungsebenen |
| 1.1 |  | te | Ergänzen um Wohnräume , Schalterhallen und Veranstaltungsräume |  |
| 1.2 |  | ed | Hauptdefinition einfügen | Text aus „Allgemeines“ |
| 1.2.4 | Begriffe | ed | Gehört nicht in die Norm | Zunächt nur als begleitendes Arbeitspapier wg. der Terminologie |
| 1.7 |  | ge | Gehört zum Themenbereich DIN 18340 | Querverweis auf DIN 18340 einbinden |
| 1.8 |  | ed | nicht mehr deklaratorisch | Entsprechend zusammenstreichen und dann „mitgeltende Normen und Richtlinien“ |
| 2, 2.1, 2.1.1 |  | ed | „Hanging clauses“ | Anders gliedern höchstens 1 Untergliederungspunkte z.B. 2.1 Anforderungen und Prüfungen zur Tragfähigkeit etc |
| 2.1.1.1 |  | te | der Querverweis auf 1055 Teil 3 schafft ein alternatives Anforderungsmodell. | Verweis auf 1055 Teil 3 in der Form, dass die Anforderungen aus prinzipiellen Überlegungen nicht statthaft sind. Dafür Tabelle 2 entsprechend ausbauen, durchaus in der Struktur von DIN 1055-3 aber unmittelbar. |
| 2.1.1.2 |  | te | Die Lastabstände halte ich für unrealistisch, bzw das Bild ist nicht richtig | Lastabstand im Bild gemäß Raster! Der Text ist immer noch richtig |
| 2.1.1.3 |  | te | Dynamische Lasten können auch ermittelt werden | … es sind die zu erwartenden Kräfte aus einer dynamischen Belastung anzusetzen … |
| 2.1.2 | Tab 1 | te | unvollständig | Überarbeiten gemäß Muster der DIN 1055 Teil 3 |
| 2.1.3.1 |  |  | 3 ist zu hoch, | Für Erstprüfung 2,5, erst ab 500 mm SF 3 fordern. In der Bestätigungsprüfung reicht für kleiner 500 SF 2, für größer 500 mm bleibt SF 3 |
| 2.1.3.2 |  | te | Die Erfahrung lehrt, dass man sich gerne auf die dargestellten Latpunkte beschränkt und tatsächliche Schwachstellen auslässt. | Ergänzen, dass die dargestellten Lastpunkte nicht erschöpfend sind |
| 2.1.7 |  | ge | QS-Maßnahme | In separates Verbands-Dokument |
| 3 |  | ge | Nicht auf konkrete Normen beziehen sondern allgemein halten; MSysBöR ist nicht alleingültig | … sind zum Teil in der …. geregelt Alle Ausführung sollten aber außer den normativen Verweisen raus und in ein Verbandspapier |
| 4 |  | ge | Nicht auf 4109 beziehen sondern allgemein halten | Alle Ausführung sollten außer den normativen Verweisen raus und in ein Verbandspapier. |
| 5 |  | ge | Ist in der Ausführung sehr gut. Gg. Weniger ausführlich mit Verweis auf QS-Verfahren. |  |